**Nezávazná poptávka na dodávku a montáž osobního výtahu pro Bytové družstvo Sudoměřská 1412/4**

Adresa: Sudoměřská 1412/4

Základní parametry :

 Osobní výtah

 Nosnost 4 osob

 Počet stanic 6

 Jednostranný vstup do kabiny

 Šachta – stávající dle zaměření

Kabina :

 Stěny kompozitní materiál

 1 stěna zracadlo

 Strop nerez

Protiskluzová podlaha černá / šedá

 Osvětlení + nouzové osvětlení LED

Dále požadujeme

 Záruka 5 let

 Při výpadku el.energie dojezd do nejbližší stanice

Současně požadujeme :

Demontáž stávajícího výtahu včetně všech konstrukcí ( vodítka, uchycení, protizávaží atd .)

Odvoz a ekologická likvidace stávajícího výtahu

Pracovní osvětlení šachty, lešení

Finální osvětlení šachty

Sběr výtahu nahoru i dolů

Instalace výtahu do stávající šachty bez rozměrových a statických úprav šachty, s výjimkou úprav ostění dveří

Zajištění potřebných povolení a dokumentace dle legislativy a požadavků výrobce

Cen.nabídka v struktuře

 Dodávka a montáž výtahu včetně demontáže a ekolog.likvidace stávajícího

 Stav.úpravy ostění dveří, související práce apod.

 Servisní náklady na 5 let

Kontaktní osoba pro tech.dotazy a prohlídku v objektu

Tomáš Kavenský … 731168701 / thawrda@seznam.cz

Pavel Lindner 605236531/ pavel.lindner@gmail.com