**Nezávazná poptávka na dodávku a montáž osobního výtahu pro Bytové družstvo Sudoměřská 1412/4**

Adresa: Sudoměřská 1412/4

Základní parametry :

Osobní výtah

Nosnost 4 osob

Počet stanic 6

Jednostranný vstup do kabiny

Šachta – stávající dle zaměření

Kabina :

Stěny kompozitní materiál

1 stěna zracadlo

Strop nerez

Protiskluzová podlaha černá / šedá

Osvětlení + nouzové osvětlení LED

Dále požadujeme

Záruka 5 let

Při výpadku el.energie dojezd do nejbližší stanice

Současně požadujeme :

Demontáž stávajícího výtahu včetně všech konstrukcí ( vodítka, uchycení, protizávaží atd .)

Odvoz a ekologická likvidace stávajícího výtahu

Pracovní osvětlení šachty, lešení

Finální osvětlení šachty

Sběr výtahu nahoru i dolů

Instalace výtahu do stávající šachty bez rozměrových a statických úprav šachty, s výjimkou úprav ostění dveří

Zajištění potřebných povolení a dokumentace dle legislativy a požadavků výrobce

Cen.nabídka v struktuře

Dodávka a montáž výtahu včetně demontáže a ekolog.likvidace stávajícího

Stav.úpravy ostění dveří, související práce apod.

Servisní náklady na 5 let

Kontaktní osoba pro tech.dotazy a prohlídku v objektu

Tomáš Kavenský … 731168701 / [thawrda@seznam.cz](mailto:thawrda@seznam.cz)

Pavel Lindner 605236531/ [pavel.lindner@gmail.com](mailto:pavel.lindner@gmail.com)